## Sheet1
Quantity | Item | Description/Note | Part Number | Manufacturer | Price Each | Price Total
5 | Wago PLC | Compact Controller 100 | 2946-751-9301-ND | Wago |  | 0
5 | Revolution Pi PLC | REVPI CONNECT S 16GB, supports field buses (EtherCAT, etc) | 2178-PR100363-ND | Kunbus GmbH |  | 0
5 | Revolution Pi IO Module | RevPi 16x Digital Inputs | 2178-PR100195-ND | Kunbus GmbH |  | 0
5 | Revolution Pi IO Module | RevPi 16x Digital Outputs | 2178-PR100196-ND | Kunbus GmbH |  | 0
5 | Revolution Pi IO Module | RevPi 4x Analog Inputs, 2x Analog Outputs | 2178-PR100250-ND | Kunbus GmbH |  | 0
100 | Terminal Blocks | Terminal Block | 277-2027-ND | Phoenix Contact |  | 0
100 | Terminal Blocks | Terminal Block Jumper | 277-2504-ND | Phoenix Contact |  | 0
10 | DC Power Adapter | to power PLCs from existing meclab 24v adapters | 1528-1386-ND | Adafruit |  | 0
10 | Screwdriver | Flat, 0.5x3mm, for terminal blocks | 277-12754-ND | Phoenix Contact |  | 0
50 | M8 Cable | M8 3pos female to flying leads, 2m length | 7000-08041-0300200 |  |  | 0
1 | DIN rail | 35mm, 7.5mm height, package of 10 | DN-R35 |  |  | 0
[5 empty] | total | 0